Информация

о восстановлении работы котельных

После прекращения подачи электроэнергии 21 января остановились насосы подачи теплоносителя в системы отопления потребителей. Котельные № 29, № 30 работали без перебоев.

Первоочередной задачей стало восстановление подачи тепла на объекты социального значения и жителям многоквартирных домов.

В экстренном режиме выполнялись работы по восстановлению электроснабжения этих объектов.

Подключены и начали работу котельные:

№ 21 (школа 29, больница, МКД, д/с 11, ДК, ) – 23 января в 11-00;

№ 22 (МКД, д/с 14,) – 23 января в 14-00;

№ 24 (д/с 63) – 21 и 22 января работала, кратковременно останавливалась, включена в ночь на 24 января в 3-00;

№ 27 (школа 34, МКД, д/с 59 ) – 23 января в 11-10;

№ 25 (школа 35) – 22 января в 18-00;

№ 29, 30 ( спорткомплекс, МКД) – работали без остановок.

В настоящее время котельные работают в штатном режиме.