

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.03.2025 № 283

станица Новотитаровская

**Об утверждении «Плана действий по ликвидации последствий**

**аварийных ситуаций в системе теплоснабжения**

**Новотитаровского сельского поселения Динского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», [приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»](http://docs.cntd.ru/document/499008102) в целях ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Новотитаровского сельского поселения к работе в зимний период, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Новотитаровского сельского поселения Динского района (приложение № 1).
2. Отделу ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района (Шилка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Новотитаровского сельского поселения Динского района в сети «Интернет» ([www.novotitarovskaya.info](http://www.novotitarovskaya.info)).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Новотитаровского

сельского поселения С.П. Васильченко

 Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Новотитаровского сельского

поселения Динского района

от 31.03.2024 г. № 283

ПЛАН

 действий по ликвидации аварий на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а также службы ЖКХ на территории Новотитаровского  сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

1.Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1.Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2.Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3.Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4.Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**1.Сведения о поставщиках коммунальных услуг.**

а) водоснабжение и водоотведение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
|  1 | МУП «Коммунальник» | Станица Новотитаровская, ул. Советская,63 директор Зигора Даниил Олегович, тел.89183660568  |

 б) теплоснабжение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
|  1 | МУП «Коммунальник» | Станица Новотитаровская, ул. Советская,63 директор Зигора Даниил Олегович, тел.89183660568  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин.  | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
|  1 |  Отключение отопления |  2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
|  2 |  Отключение отопления |  4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
|  3 |  Отключение отопления |  6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
|  4 |  Отключение отопления |  8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**3.** **Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средствчас.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персоналчел. | техникаед. |
|  | МУП«Коммунальник» | МУП«Коммунальник» | станица Новотитаровская, ул.Советская, 63, директор Зигора Даниил Олегович, тел. 89183660568   |  1-2 часа |  2 |  - |  Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях  |

**4. Порядок действий администрации Новотитаровского сельского поселения, Ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   № п/п |  Мероприятия  |  Исполнитель  |  Адрес представления информации  |  Примечание |
| **4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ   | МУП «Коммунальник», руководители общественных помещений    | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 |  Информирование ДДС Динского муниципального района   |
|  2 |  Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «Коммунальник», | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 |   |
| 3 |  Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе  объекта в рабочий режим | МУП «Коммунальник»,  | Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса |  Информирование ДДС Динского муниципального района   |
| **4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «Коммунальник», руководители общественных помещений   |  Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 | Информирование ДДС Динского муниципального района   |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |   |  Администрация поселения, 8-86162-43-5-40 |   |
|   3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП«Коммунальник», руководители общественных помещений   Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса  | Администрация поселения, 8-86162-43-5-40 |   |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения, 8-86162-43-5-40 |   |
|  5 |  Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП«Коммунальник», руководители общественных помещений   Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса |   |   |
| 6 | Оповещение населения | Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса | Администрация поселения, 8-86162-43-5-40 |   |
|  7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП«Коммунальник» | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 |  |
|  8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП«Коммунальник» | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 |   |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП«Коммунальник» | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 | Информирование ДДС  Динского муниципального района   |
| **4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации**  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения   | МУП«Коммунальник» | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 | Информирование ДДС  Подольского муниципального района   |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения   |  Глава поселения | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 | Информирование ДДС  Подольского муниципального района   |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств  | МУП«Коммунальник» | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 |   |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии  с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП«Коммунальник» | Ст.Новотитаровская ул.Советская, 63, тел. 8-86162-43-5-40, Глава и начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса 8-86162-43-5-40 | Информирование ДДС Динского муниципального района     |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса |  М.А. Шилка  |